Образец заполнения коммерческого предложения на аварийные души.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид работ/материалов.** | **Ед. изм.** | **Срок изготов.** | **Кол-во** | **Стоимость работ** | | **Стоимость материалов** | |
|  | **Работы.** |  |  |  | **За. ед. (руб)** | **Сумма, (руб** | **За. ед. (руб)** | **Сумма, (руб)** |
| 1 | Проектировка системы управления работой сигнальных и исполнительных устройств с функцией самодиагностики для аварийной душевой кабины. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка принципиальной и монтажной электрических схем работы сигнальных и исполнительных устройств. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сборка шкафа электрического, комплектация заказа компонентами электрических схем управления и сигнализации работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж электрооборудования на посадочные места аварийной душевой кабины. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пуско-наладка системы управления, сигнальных и исполнительных устройств. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО без НДС** |  | | | | | | |
|  | **ИТОГО с НДС** |  | | | | | | |
|  | **Материалы** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Электрический ШУ с сигнальными и исполнительными устройствами с экраном индикации состояния |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Периферийные устройства, в том числе:  (если устройство входит в сам ШУ, то указать: входит в ШУ). На контроллер указать цену (отдельно и не входящую в |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроллер |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик температуры воды |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭН 2,5 кВт с термостатом (или термостат отдельно-указать). |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик потока воды или концевики на исполнительные механизмы подачи воды (указать верное/предложить другой вариант) |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик уровня нижний для защиты от сухого нагрева |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик уровня воды верхний для предотвращения разрыва бака. |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик движения или инфракрасный датчик для срабатывания внутреннего освещения и наружного индикационного огня (указать верное/предложить другой вариант) |  |  |  |  |  |  |  |
| Калорифер электрич. 1кВт (установка внутри кабины во влажном помещении) |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик температуры наружного воздуха для обеспечения поддержания заданной температуры в кабине (либо аналогичное устройство) указать. |  |  |  |  |  |  |  |
| Светильник влагозащитный светодиодный ( 10-12 Вт) |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок резервного питания (аккумулятор) |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрощит с обогревом |  |  |  |  |  |  |  |
| Короб для вводного устройства |  |  |  |  |  |  |  |
| Вводное устройство |  |  |  |  |  |  |  |
| Термометр на накопительный бак. |  |  |  |  |  |  |  |
| Звуковая сигнализация (сирена) | Имеется в наличии, предлагать не нужно | | | | | | |
| Лампа горящая/мигающая наружная для сигнализации аварийной, а так же индикации присутствия человека. | Имеется в наличии, предлагать не нужно | | | | | | |
| Автоматы |  |  |  |  |  |  |  |
| Диффавтоматы |  |  |  |  |  |  |  |
| Греющий кабель |  |  |  |  |  |  |  |
| Питающий кабель |
| Реле |
| Контактор |
| Прочее необходимое оборудование (указать какое). |
|  |
| 8 | Накладные и транспортные расходы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО без НДС** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО с НДС** |  |  |  |  |  |  |  |

Общая сумма за всё:  
Срок изготовления (включая пуско-наладку) с момента заключения договора, до момента приемки-сдачи.  
Примечание: предоплата 50% за проектные работы, 50% по приемке. 100% оплата за материалы. предоплата 50% за монтажные работы, 50% по приемке.